|  |  |
| --- | --- |
| logo cut2 | **TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM****THÔNG TIN BÁO CHÍ***Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2020* |

**THÔNG TIN NHANH VỀ TÌNH HÌNH ẢNH HƯỞNG BÃO SỐ 12 (ETAU) ĐẾN VẬN HÀNH NGUỒN VÀ LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC**

**MIỀN TRUNG, CẬP NHẬT LÚC 14H30 NGÀY 10/11/2020**

EVN thông tin cập nhật về ảnh hưởng của cơn bão số 12 (Etau) đến chiều ngày 10/11/2020 như sau:

1. Tình hình vận hành một số hồ thuỷ điện khu vực miền Trung và Tây Nguyên:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên hồ** **thuỷ điện** | **Lưu lượng nước về hồ****(m3/s)** | **Lưu lượng nước từ NM** **về hạ du****(m3/s)** | **Lưu lượng chạy máy** **(m3/s)** | **Lưu lượng****xả tràn****(m3/s)** |
| Vĩnh Sơn A | 37 | 33 | 20 | 13 |
| Vĩnh Sơn B | 26 | 0 | 8 | 0 |
| Vĩnh Sơn C | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Sông Ba Hạ | 5600 | 2500 | 2100 | 400 |
| A Vương | 151 | 151 | 76 | 76 |
| Sông Tranh 2 | 1672 | 1468 | 1262 | 206 |
| Sông Hinh | 2495 | 0 | 0 | 0 |
| Sông Bung 2 | 31 | 51 | 18 | 33 |
| Sông Bung 4 | 190 | 512 | 352 | 160 |
| Buôn Tua Srah | 382 | 182 | 182 | 0 |
| Buôn Kuop | 323 | 323 | 305 | 18 |
| Srepok 3 | 481 | 407 | 407 | 0 |
| An Khê | 354 | 348 | 48 | 300 |
| Kanak | 219 | 227 | 27 | 200 |
| Pleikrông | 276 | 206 | 196 | 10 |
| Ialy | 590 | 590 | 400 | 190 |
| Đại Ninh | 73 | 54 | 53 | 1 |
| Đơn Dương | 149 | 32 | 32 | 0 |
| Đồng Nai 3 | 204 | 0 | 0 | 0 |
| Sê San 3 | 502 | 496 | 486 | 10 |
| Sê San 3A | 523 | 539 | 539 | 0 |
| Sê San 4 | 601 | 660 | 660 | 0 |
| Sê San 4A | 530 | 540 | 480 | 60 |
| Hàm Thuận | 65 | 47 | 47 | 0 |
| Đa Mi | 64 | 99 | 99 | 0 |
| Đồng Nai 4 | 25 | 2 | 0 | 2 |

1. Lưới điện cao áp:

- Lưới điện 500kV: Vận hành bình thường.

- Lưới điện 220kV: Vận hành bình thường.

- Lưới điện 110kV: sự cố 03 đường dây, đã khôi phục 01 đường dây.

1. Lưới trung, hạ áp:

Sau khi cơn bão đi qua, các địa phương bị ảnh hưởng đáng kể do bão số 12 bao gồm Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với công suất phụ tải bị mất khoảng 190 MW tại trên 160 xã, tỷ lệ khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện ước tính trung bình ở 3 tỉnh này khoảng trên 20%. Hiện nay, các đơn vị Điện lực ở các khu vực bị ảnh hưởng bão đang khẩn trương triển khai xử lý sự cố, khắc phục hậu quả bão để cấp điện trở lại nhanh nhất có thể cho khách hàng.

**THÔNG TIN LIÊN HỆ:**

Ban Truyền thông - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Email: bantt@evn.com.vn

Điện thoại: 024.66946405/66946413; Fax: 024.66946402

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;

Website: [www.evn.com.vn](http://www.evn.com.vn/), [www.tietkiemnangluong.vn](http://www.tietkiemnangluong.vn/)

Fanpage: [www.facebook.com/evndienlucvietnam](http://www.facebook.com/evndienlucvietnam)