|  |  |
| --- | --- |
|  | **TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**  **THÔNG TIN BÁO CHÍ**  *Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2024* |

**THÔNG TIN CẬP NHẬT LÚC 9H NGÀY 13/9/2024 VỀ ẢNH HƯỞNG**

**CỦA CƠN BÃO SỐ 3 (YAGI) VÀ LŨ LỤT TẠI CÁC TỈNH PHÍA BẮC ĐẾN VẬN HÀNH VÀ CUNG CẤP ĐIỆN**

1. **Tình hình vận hành các hồ thủy điện:**

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 3, lưu lượng nước lớn đã đổ về các hồ thuỷ điện. Các hồ chứa thủy điện ở phía Bắc hiện đang thực hiện mở các cửa xả để điều tiết theo điều hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai các tỉnh/TP.

Các hồ thuỷ điện: Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng, Sơn La, Hoà Bình hiện đã đóng toàn bộ các cửa xả theo lệnh chỉ đạo của Bộ NN&PTNT. Các hồ chứa thủy điện đang thực hiện xả điều tiết lúc 9h00 ngày 13/9: Tuyên Quang (02 cửa), Thác Bà (03 cửa), Trung Sơn (05 cửa), Bản Vẽ (04 cửa).

*Thông tin chi tiết các hồ thủy điện tại đây:* [*https://www.evn.com.vn/c3/thong-tin-ho-thuy-dien/Muc-nuoc-cac-ho-thuy-dien-117-123.aspx*](https://www.evn.com.vn/c3/thong-tin-ho-thuy-dien/Muc-nuoc-cac-ho-thuy-dien-117-123.aspx)*.*

- Thủy điện Tuyên Quang: lưu lượng về hồ lớn nhất là 6966 m3/s lúc 09h ngày 09/9. Hiện tại, lưu lượng về hồ đã giảm xuống còn 1623 m3/s, tổng lưu lượng xả là 1833 m3/s, mực nước thượng lưu là 117,3 m. Từ 14h ngày 08/9 đến 15h ngày 09/9, hồ chứa Tuyên Quang đã thực hiện lệnh mở 08/08 cửa xả đáy theo lệnh chỉ đạo của Bộ NN&PTNT. Hiện tại công trình đang mở 02/08 cửa xả (đã đóng 06 cửa xả lúc 08h00, 12h00 ngày 10/9 và lúc 08h00, 15h00, 20h00 ngày 11/9 và 14h00 ngày 12/9).

- Thủy điện Thác Bà: lưu lượng về hồ lớn nhất là 5620 m3/s lúc 09h ngày 10/9. Hiện tại, lưu lượng về hồ đã giảm xuống còn 1930 m3/s, tổng lưu lượng xả là 2960 m3/s, mực nước thượng lưu giảm còn 58,9 m. Hồ chứa Thác Bà đã thực hiện lệnh mở 03/03 cửa xả theo lệnh chỉ đạo của Bộ NN&PTNT. Công ty CPTĐ Thác Bà đã ban hành văn bản số 1841/TĐTB-P2 ngày 09/9/2024 về việc ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Thác Bà.

1. **Tình hình khôi phục vận hành lưới điện cao áp:**

* Lưới điện 500kV: đã khôi phục được 11/14 sự cố.
* Lưới điện 220kV: đã khôi phục được 38/40 sự cố; đã khôi phục 10/10 trạm biến áp 220kV.
* Lưới điện 110kV: đã khôi phục được 182/190 sự cố, đã khôi phục và đưa vào vận hành 97/104 trạm biến áp 110kV.

1. **Tình hình khôi phục vận hành lưới điện trung, hạ áp và cung cấp điện cho các khách hàng:**

Do ảnh hưởng bởi gió bão lớn, và hoàn lưu sau bão nhiều đường dây và trạm biến áp phân phối ở nhiều tỉnh, thành phố ở phía Bắc bị sự cố. Hoàn lưu sau bão số 3 đã gây mưa lớn và lũ lụt tại 17 tỉnh phía Bắc (Yên Bái, Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lào Cai, Nam Định, Thái Bình, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Hưng Yên và Hải Dương) gây mất điện cho nhiều khách hàng. Ngoài hư hỏng của lưới điện thì có nhiều khu vực nước lũ ngập sâu dẫn tới buộc phải tạm thời tách khỏi vận hành để đảm bảo an toàn điện cho khách hàng.

Với sự khẩn trương và nỗ lực rất lớn của các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đến sáng ngày 13/9 đã khôi phục vận hành được 1.499/1.678 đường dây trung áp bị sự cố do ảnh hưởng bão. Tính đến sáng 12/9 đã khôi phục cung cấp điện được cho gần 5,63 triệu khách hàng trên tổng số khoảng 6,1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão và lũ lụt (tương ứng với tỷ lệ hơn 92%).

Các đơn vị Điện lực tại miền Bắc tiếp tục khẩn trương huy động tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị để nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục cung cấp điện trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng do bão, lũ trong thời gian nhanh nhất có thể, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo yêu cầu về an toàn. Để cùng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, khẩn trương khôi phục cung cấp điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ; Tổng công ty Điện lực miền Trung đã quyết định cử 273 kỹ sư và công nhân lành nghề (từ 6 Công ty Điện lực gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, và Quảng Ngãi) đến tỉnh Quảng Ninh để hỗ trợ khôi phục lưới điện.

EVN sẽ tiếp tục thông tin cập nhật về tình hình khôi phục cung cấp điện sau cơn bão số 3 Yagi và ảnh hưởng của mưa lũ sau bão.

**THÔNG TIN LIÊN HỆ:**

Ban Truyền thông - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;

Email: [bantt@evn.com.vn](mailto:bantt@evn.com.vn) Điện thoại: 024.66946405/66946413;

Website: [www.evn.com.vn](http://www.evn.com.vn)

Fanpage: [www.facebook.com/evndienlucvietnam](http://www.facebook.com/evndienlucvietnam)

Youtube: https://www.youtube.com/c/ĐIỆNLỰCVIỆTNAM\_EVNnews

Kênh Tiktok: <https://www.tiktok.com/@dienlucvn>