|  |  |
| --- | --- |
|  | **TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**  **THÔNG TIN BÁO CHÍ**  *Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2025* |

**THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ TÌNH HÌNH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ**

**CƠN BÃO SỐ 10 (BUALOI) VÀ KHÔI PHỤC CUNG CẤP ĐIỆN**

**(cập nhật đến sáng ngày 02/10/2025)**

Thông tin cập nhật đến sáng ngày 02/10/2025 về tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (BUALOI) và khôi phục cung cấp điện như sau:

1. **Tình hình vận hành các hồ thủy điện:**

Các nhà máy thủy điện thuộc EVN (trong đó bao gồm các Tổng Công ty Phát điện) ở khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 vẫn vận hành an toàn công trình. Đến 7h00 sáng ngày 02/10/2025 có 19 hồ thủy điện thực hiện điều tiết xả. Thủy điện Hòa Bình đã đóng hoàn toàn xả sâu lúc 11h00 ngày 01/10/2025; Thủy điện Tuyên Quang vẫn mở 06 cửa xả sâu.

Thông tin chi tiết các hồ thủy điện tại đây:[*https://www.evn.com.vn/c3/thong-tin-ho-thuy-dien/Muc-nuoc-cac-ho-thuy-dien-117-123.aspx*](https://www.evn.com.vn/c3/thong-tin-ho-thuy-dien/Muc-nuoc-cac-ho-thuy-dien-117-123.aspx)*.*

1. **Tình hình vận hành lưới điện cao áp 500/220/110 kV:**

Các đơn vị thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và các Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung đã khôi phục được 14/17 sự cố trên lưới điện 500kV, khôi phục được 24/24 sự cố trên lưới điện 220kV và khôi phục được 68/73 sự cố trên lưới điện 110 kV.

1. **Tình hình cung cấp điện cho các khách hàng:**

Đến sáng 02/10/2025, với sự khẩn trương và nỗ lực cao, các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực tại miền Bắc và miền Trung **đã khôi phục cung cấp điện được cho hơn 3,58 triệu khách hàng** sử trên tổng số 4,12 triệu khách hàng sử dụng điện ở 16 tỉnh, thành phố bị gián đoạn cung cấp điện do ảnh hưởng bão số 10 (**đạt tỷ lệ khoảng gần 87%**).

Tỷ lệ khôi phục cung cấp điện đến sáng ngày 02/10 tại một số địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất do bão như sau: Thanh Hóa 93%, Nghệ An 69%, Hà Tĩnh 70%, Quảng Trị 99%. Trong ngày 02/10 sẽ khôi phục hoàn toàn cung cấp điện tại Quảng Trị; còn lại ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến ngày 06/10 dự kiến cũng sẽ cơ bản hoàn thành khôi phục cung cấp điện ở tất cả các khu vực bị ảnh hưởng bão số 10.

Vừa qua, với tinh thần nỗ lực cao nhất để khẩn trương khôi phục cung cấp điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bão, đến nay Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã huy động tổng cộng khoảng 2400 người và nhiều phương tiện của đơn vị Điện lực tại chỗ và từ nhiều đơn vị bạn để tập trung hỗ trợ việc xử lý sự cố và khôi phục cấp điện./.

**THÔNG TIN LIÊN HỆ:**

Ban Truyền thông & VHDN - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;

Email: [bantt@evn.com.vn](mailto:bantt@evn.com.vn) Điện thoại: 024.66946405/66946413;

Website: [www.evn.com.vn](http://www.evn.com.vn)

Fanpage: [www.facebook.com/evndienlucvietnam](http://www.facebook.com/evndienlucvietnam)

Youtube: https://www.youtube.com/c/ĐIỆNLỰCVIỆTNAM\_EVNnews

Kênh Tiktok: <https://www.tiktok.com/@dienlucvn>