|  |  |
| --- | --- |
|  | **TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM****THÔNG TIN BÁO CHÍ***Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2024* |

**THÔNG TIN CẬP NHẬT LÚC 15H NGÀY 08/9/2024 VỀ ẢNH HƯỞNG**

**CỦA CƠN BÃO SỐ 3 (YAGI) ĐẾN VẬN HÀNH VÀ CUNG CẤP ĐIỆN**

1. **Nguồn điện:**

Các hồ chứa thủy điện của EVN ở khu vực phía Bắc vẫn duy trì vận hành bình thường; một số hồ chứa thủy điện đang thực hiện xả điều tiết theo yêu cầu của BCĐ Quốc gia về Phòng chống thiên tai và BCĐ Phòng chống thiên tai các tỉnh, thành phố.

1. **Lưới điện cao áp:**
* Lưới điện 500kV: có 09 sự cố, đã khắc phục được 3 sự cố.
* Lưới điện 220kV: có 34 sự cố, đã khắc phục được 21 sự cố.
* Lưới điện 110kV: có 99 sự cố, đã khắc phục 52 sự cố.
1. **Lưới điện trung, hạ áp:**
* Do ảnh hưởng bởi gió bão lớn, nhiều đường dây và trạm biến áp phân phối bị sự cố. Tới thời điểm 15h ngày 8/9, lượng khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng bão ở một số tỉnh, thành phố phía Bắc như sau: Quảng Ninh khoảng 80%, Hải Phòng 85%, Hải Dương 60%, Hưng Yên 11%, Bắc Giang 35%, Thái Bình 70%, Hòa Bình 22%. Các Công ty Điện lực đang tập trung kiểm tra, rà soát, cô lập các phần tử sự cố, khôi phục cấp điện dần cho các tải quan trọng: các trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn, các trạm bơm,… EVN và các đơn vị thành viên đang nỗ lực cao nhất để cấp điện cho các phụ tải còn lại trong thời gian sớm nhất khi đảm bảo điều kiện an toàn.

EVN sẽ tiếp tục thông tin cập nhật về ảnh hưởng của cơn bão số 3 YAGI và tình hình khôi phục cung cấp điện sau bão.

**THÔNG TIN LIÊN HỆ:**

Ban Truyền thông - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;

Email: bantt@evn.com.vn Điện thoại: 024.66946405/66946413;

Website: [www.evn.com.vn](http://www.evn.com.vn)

Fanpage: [www.facebook.com/evndienlucvietnam](http://www.facebook.com/evndienlucvietnam)

Youtube: https://www.youtube.com/c/ĐIỆNLỰCVIỆTNAM\_EVNnews

Kênh Tiktok: [https://www.tiktok.com/@dienlucvn](https://www.tiktok.com/%40dienlucvn)